УТВЕРЖДАЮ

Должностное лицо заказчика

________________  _________ _._.

«____» _________________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по комплексному благоустройству ______________________по адресу: ________________________

1.Объект закупки: Выполнение работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: ___________________________________________________

2.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

Общая площадь благоустройства – _______

3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида: в соответствии с проектной документацией. Виды и объемы работ приняты в соответствии с утвержденными ведомостями объемов работ.

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования 
к выполнению: При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых 
и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотрены меры по предотвращению пылеобразования. 
Не допускается сжигание на площадке для выполнения работ строительных отходов. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ 
и прилегающего земельного участка, в том числе проезжей части.

Должно быть обеспечено соблюдение правил привлечения и использования иностранной 
и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. 
До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ, согласно условиям Контракта.

Представитель Подрядчика на время выполнения работ постоянно находится

на Объекте, и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию 
и качество выполнения работ.

Рабочие Подрядчика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.

Подрядчику необходимо своевременно осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.

Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

- нарушение технологического процесса выполнения работ;

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- при выявлении фактов хищения.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов и оборудования берет на себя Подрядчик.

Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии 
с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия.

Доставка персонала на место выполнения работ осуществляется за счет средств Подрядчика. Подрядчик самостоятельно организовывает питание своих сотрудников.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, наличие плана этих мероприятий. Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом нужно (при его использовании) заземлять, занулять.

При организации площадки для выполнения работ, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов.

5. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием, в соответствии с проектной документацией и в пределах установленной цены Контракта.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте(-ах) начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта 
о приемке законченных работ на Объекте, а в случае досрочного расторжения настоящего Контракта (на выполненные Подрядчиком до даты расторжения Контракта и принятые Государственным заказчиком работы) – с даты расторжения настоящего Контракта, и составляет:

- на качество выполненных работ - __ года;

- на качество материалов и оборудования, смонтированного (-ых) на Объекте (-ах)

в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее __ года.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика 
и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить 
в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные

и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования 
к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставке:

Требования к материалам, используемым при производстве работ, установлены в проектно-сметной документации в составе аукционной документации.

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Подрядчик осуществляет работы с применением собственных материалов и оборудования 
с соблюдением соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов

в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.

Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения Работ,

в соответствии с настоящим техническим заданием, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и нормам.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:

- привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ;

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Строительные отходы, образующиеся в ходе выполнения работ должны складироваться и вывозиться Подрядчиком на специальные полигоны своевременно (по мере образования), а по окончании работ Подрядчик производит окончательную уборку и вывоз строительных отходов за пределы Объекта. Вывоз отходов, образующихся в ходе выполнения работ осуществляется за счет средств Подрядчика. Все необходимые документы и разрешения для вывоза отходов оформляются Подрядчиком.

Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта: ___ календарных дней с даты подписания государственного контракта в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта.

8. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Порядок выполнения работ определяется в соответствии с проектом государственного контракта, сметной документацией и графиком производства работ.

Выплата Генподрядчику аванса по Контракту не производится.

9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом не допустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников торгов.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товаров, в том числе используемых для выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом закупки установлены в проектно-сметной документации.

Требования соответствия товара нормативно-технической документации указаны

в проектно-сметной документации.

В случае, если в закупочной документации имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., считать их сопровождающимися фразой «или эквивалент».