III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

- Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)

- выполнения работ

Полный перечень и объем выполняемых Работ указан  в Дефектных   ведомостях, Локальных сметных   расчетах.

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией, Дефектными ведомостями, настоящей Технической частью, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ГОСТ 23166-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия;

- ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия;

- ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия;

- ГОСТ 23747-2015. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия;

- ГОСТ 31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 55705-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия;

- ГОСТ 31173-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия.

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиям настоящей Технической части.

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Товары, используемые при выполнении Работ, должны отвечать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» и Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям. Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товаров, в том числе используемых для выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом закупки установлены в проектно-сметной документации.

Требования соответствия товара нормативно-технической документации указаны

в проектно-сметной документации.

В случае, если в закупочной документации имеются ссылки на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., считать их сопровождающимися фразой «или эквивалент».

Порядок и условия выполнения работ

- 1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования, в рабочем режиме с 9-00 часов до 20-00 часов. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

- 2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать:

- - правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- - правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

- 3. Подрядчик должен:

- - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;

- - осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

- - обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории,  ежедневный вывоз строительного мусора.

- 4. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов.

- Требования к результатам закупки

Результатом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту _________________ в полном объеме в соответствии  Технической частью и   с надлежащим качеством.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ (уточняются по усмотрению заказчика):

1. Проектная документация.

2. Локальные сметные расчеты.

3. Дефектные ведомости.